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	FC-PROC-90: Incendio Alta Carga Térmica



	CONTENCIÓN SALA MÁQUINAS PROA

	DEPTO.
	DESCRIPCIÓN
	N°
	NOMBRE

	
	3G10.12
	Cocina y mamparo ducto VMK.
	1
	

	
	3G10.22
	Sala de Filtros.
	
	

	
	
	Lobby de la Cocina y mamparo ducto VMK.
	
	

	
	3H10
	Pasillo y mamparo ducto VMK.
	2
	

	
	3H10.21
	Panadería.
Of. Alimentación.
Oficina de Abastecimiento.
	
	

	
	3H10.31
	
	
	

	
	3H10.41
	
	
	

	
	4L15
	Mamparo proa AMK. 
	3
	

	
	2J20.21
	Tablero Eléctrico Proa.
	4
	

	
	2J20.12
	Sala Radio Nº 2.
	
	

	
	3G10
	Pasillo y mamparo ducto VMK.
Sala de Descontaminación y mamparo ducto VMK.
Sala de Limpieza.
Sala de Registro Descontaminación.
Ducha de Descontaminación.
	5
	

	

	3G10.12
	Sala de Tratamiento Médico y mamparo ducto VMK.
	6
	

	
	3G10.32
	Enfermería y mamparo ducto VMK.
	
	

	
	3G10.42
	Baño de Enfermería y mamparo ducto VMK.
	
	

	
	4H10.12
	Repostero, mamparo ducto VMK.
	7
	

	
	2H20.20
	Sala de Radio Nº2.
	8
	

	
	2H20.62
	Camarote Nº18
	
	

	
	Cub. G
	Costado bb, entre cuadernas 80 y 97.
	9
	

	
	Cub. G
	Costado eb, entre cuadernas 80 y 97.
	10
	

	
	Cub. F
	Exterior chimenea HVGT.
	11
	

	
	Cub. F
	Sala de Filtros HVGT.
	12
	

	








	CONTENCIÓN SALA MÁQUINAS POPA

	DEPTO.
	DESCRIPCIÓN
	N°
	NOMBRE

	
	4H10.22
	Comedores (piso y ducto) , acceso comedor trip. Proa.
	1
	 

	
	4H10.32 
	Lavavajillas de Cabos (piso).
	
	

	
	4H10.10
	Cantina Seca.
	
	

	
	  4H10       
	Pasillo (piso y ducto). 
	2
	 

	
	 4H10.41 
	Acceso Sala Máquinas popa (piso).
	
	

	
	4H10.31
	 Cámara de Cabos 1º (piso).
	
	

	
	4H10.21
	Baño de Cabos (piso).
	
	

	
	4H10.11
	Baño de Cabos (piso).
	
	

	
	3L15    
	Mamparo popa VMK. 
	3
	 

	
	5K10
	Lobby.
	4
	 

	
	5K10.11/12
	Pañol de cervezas eb y bb.  
	
	

	
	5J10.21
	Planta RF.
	5
	 

	
	5J10.11
	Pañol de Harina.
	
	

	
	5J15 
	Desahogo caída de petróleo de popa.
	
	

	
	5J10
	 Lobby.
	
	

	
	5J10.12
	Sala Protección Catódica.
	
	

	
	4G12
	Guardia bb (mamparo).
	6
	

	
	4G32
	Pañol de Botellas Nº 2 (mamparo).
	
	

	
	4G10
	Pañol Maniobra Logos.
Costado bb entre cuadernas 63 y 80.
	
	

	
	4G11
	Guardia eb (mamparo).
	
7
	 
 

	
	4G31
	Pañol de Botellas Nº 1 (mamparo).
Costado eb entre cuadernas 63 y 80.
	
	

	
	Cub. F
	Chimenea eb, descarga de gases KVD.
	8
	 

	
	Cub. F
	Chimenea bb, descarga de gases KVD.
	
	

	
	Cub. F
	Compartimiento de Filtros Sala Máquinas cubierta "F".
	9
	

	
	
	Chimenea cubierta "F".
	
	

	






	


	CONTENCIÓN SALA DIESEL GENERADORES

	DEPTO
	DESCRIPCIÓN
	N°
	NOMBRE

	
	5H20
	Pasillo y mamparo aspiración DGK eb.
	1
	 
 

	
	5H20.10
	Pañol Cantina seca y mamparo descarga de gases DGK bb.
	
	

	
	5H20.11
	Camarote 21 y mamparo aspiración DGK eb.
	
	

	
	5H20.21
	Baños.
	
	

	
	5H20.31
	Baños.
	
	

	
	5H20.51
	Camarote 23 y Ducha.
	
	

	
	5H20.12
	Camarote 22, Ducha y mamparo descarga de gases DGK bb.
	2
	

	
	5H20.22
	Detallía y mamparo descarga de gases DGK bb.
	
	

	
	5H20.52
	Camarote 24 y Ducha.
	
	

	
	5L55.10
	Tablero de Popa (piso) mamparo de proa P3.
	3
	 
 

	
	5L55.12
	Acceso DGK (piso y mamparo).
	
	

	
	6L15
	Sala Bombas Avcat (mamparo de proa).
	4
	 

	
	5G41
	Hangar.
SS.BB Sonoboya.
Pañol de aviación.
	5
	 

	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	5F20.21
	SS.BB. Goalkeeper (aspiración DGK eb).
	6
	 

	
	5F20.31
	Sala Goalkeeper (aspiración DGK eb).
	
	 

	
	5H10.10
5H10.51
	TC (descarga de gases DGK bb, mamparo popa bb).
	7
	 

	
	
	Camarote 20 (aspiración DGK eb, detrás puerta).
	
	 

	
	5H10.22
	Taller eléctrico (descarga gases DGK, mamparo popa eb).
	8
	

	
	
	Costado bb  entre cuadernas 34 y 49.
	9
	

	
	

	Costado eb  entre cuadernas 34 y 49.
Pañol de botellas Nº 3. (Sacar botellas de nitrógeno)
	10
	 
 

	
	5J10.31
	Pañol de Víveres (mamparo de popa).
	11
	 

	
	5J10.32
	Taller Mecánico (mamparo de popa).
	
	 

	
	5J10.42
	Freezer (mamparo de popa).
	
	 

	
	5J10.61
	Cámara de Verduras (mamparo de popa).
	
	 

	
	5K10.11
	Pañol de Cervezas estribor (mamparo de popa).
	12
	 

	
	5K10.12
	Pañol de Cervezas babor (mamparo de popa).
	
	 

	
	5K10.22
	Pañol de Víveres Diarios (mamparo de popa).
	
	 

	
	E
	Cubierta E (descarga de gases DGK eb, sobre hangar)
	13
	






SECTORES PRE DETERMINADOS PARA CONTROL DE TEMPERATURA


	
	ENFR
	Máquina de Proa
	Máquina de Popa
	Sala Diesel Generadores

	SUPERIOR
	Proa Eb
	3H10 Pasillo
	4H10.11 Baño de Cabos
	5H20.11 Camarote 21

	
	Proa Bb
	3H10.12 Cocina
	4H10.22 Comedores  Tripulación
	5H20.12 Camarote 22 

	
	Centro
	Pasillo Acceso Cocina
	4H10.22 Com. de Trip, sector bar
	Pasillo Detallía

	
	Popa Eb
	3H10.14 Oficina de Ab.
	Escotilla acceso AMK
	5H20.61 Camarote 25

	
	Popa Bb
	4H10.12 Repostero
	4H10.22 Comedores Tripulación.
	5H20.52 Camarote 24

	PROA
	Inferior Eb
	------------
	3L15 Máquina de Proa
	5K10.11 Pñ de Cervezas  eb

	
	Inferior Bb
	------------
	3L15 Máquina de Proa
	5K10.12 Pñ de Cervezas bb

	
	Superior Eb
	2J20.21 Taller Eléctrico
	3L15 Máquina de Proa
	5J10.31 Pañol de Víveres

	
	Superior Bb
	2J20.12 Sala de Elect.
	3L15 Máquina de Proa
	5H10.22 Taller Mecánico

	POPA
	Inferior Eb
	4L15 Máquina de Popa
	5K10.11 Pañol de Cervezas eb
	6L15 Sala Avcat

	
	Inferior Bb
	4L15 Máquina de Popa
	5K10.12 Pañol de Cervezas bb
	6L15 Sala Avcat

	
	Superior Eb
	4L15 Máquina de Popa
	5J10.11 Pañol de Harina
	5L55.10 Tabl. Eléctrico pp

	
	Superior Bb
	4L15 Máquina de Popa
	5J10.22 Pañol de Herramientas
	5L55.10 Tabl. Eléctrico pp
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