## INCENDIO
INCENDIO
(ALARMA DE HUMO) ODG EN LA TC, TODOS LOS RPRTES A ESTE CNTRL, PRIOR: VERIFICAR ALARMA Y REPORTAR TC
INCENDIO EJERCICIO (X3) INCENDIO (X3) INCENDIO EN ____ MARCA DE LOCALIZACIÓN ___ GUARDIA CUBRIR SUS PUESTOS, CAPERUZAS!, PRIOR ODG: ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO
AISLAMIENTO ELÉCTRICO (1°____2°_____)
AISLAMIENTO MECÁNICO
RUTA DE ATAQUE ____
SITREP INICIAL
PARTIDA DE SERVICIO SE ESTABLECE EN ___
BA DUMP - BA CHARGE SE ESTABLECE EN___
GRUPO DE CONTENCIÓN PASAR ___
PERSONAL DISPONIBLE PASAR A FORMAR A ___
ENFERMERÍA SE ESTABLECE EN ___
PRIORIDAD DE CONTENCIÓN
INCENDIO B - FOAM DUMP
SITREP 2
INCENDIO CLASE ____
SI / NO - PERSONAL COMPROMETIDO
PUERTA ______ PRIORIDAD DEL ODG
FCP SE ESTABLECE EN ____
LÍMITE DE HUMO SE ESTABLECE EN ___
VERIFICAR
BOMBA DE INCENDIO
PRESIÓN RAMAL DE INCENDIO (CAUDAL)
SE GANA O SE PIERDE
MANTENGO PRIORIDAD???
PLAN FELINO
AISLAMIENTOS
RUTA DE ACLARADO DE HUMO
QUIÉN ENCONTRÓ INCENDIO? SITREP SALUD?

## INCENDIO (2)
TIEMPOS
30 " PAI CO2
2' PAI BA
3' PRIORIDAD DE CONTENCIÓN
8' PARTIDA ATAQUE
10' CONTENCIÓN ESTABLECIDA
EN CASO PUERTA CERRADA
INCENDIO PASA A PTA CERRADA, PRIORIDAD ODG: MANTENER LA CONTENCIÓN Y PREPARAR LA REENTRADA EN CALIENTE
VERIFICAR
QUE SE ESTÉ REALIZANDO BRIEFING (I/C FCP LISTO)
CONTENCIÓN ESTABLECIDA
CRASH STOP
PRESIÓN RAMAL DE INCENCIO
AISLAMIENTOS: ELÉCTRICO MECÁNICO VENTILACIÓN
AUTORIZAR LA REENTRADA
REENTRADA
NUEVOS LÍMITES DE HUMO
FCP SE ESTABLECE EN ____
INCENCIO EXTINGUIDO
GUARDIA REIGNICIÓN
HORA LÍMITE TRABAJO
PREPARAR RUTA ACLARADO DE HUMO
LLAMAR A PERSONAL INVOLUCRADO
INDICAR RUTA
INFORMAR RUTA POR 1 MC
ACTIVAR ACLARADO POR FASES

## INUNDACIÓN
INUNDACIÓN
ALARMA DE HUMO: ODG EN LA TC, TODOS LOS RPRTES A ESTE CNTRL, PRIOR: VERIFICAR ALARMA Y REPORTAR TC
ALARMA X2 EJERCICIO (X3) INUNDACIÓN (X3) INUNDACIÓN EN ____ MARCA DE LOCALIZACIÓN ___ GUARDIA CUBRIR SUS PUESTOS, CAPERUZAS!, PRIOR ODG: REPORTAR AVERÍA Y CAUDAL DE AGUA INGRESANDO AL DEPTO
SITREP INICIAL
PARTIDA DE SERVICIO SE ESTABLECE EN (+ CERCANA)
BA DUMP/BA CHARGE SE ESTABLECE EN (+ CERCANA)
GRUPO DE CONTENCIÓN PASAR ___
PERSONAL DISPONIBLE PASAR A FORMAR A ___
ENFERMERÍA SE ESTABLECE EN ___
AISLAMIENTO ELÉCTRICO (1°____2°_____) COMPROMETIDO / NO COMPROMETIDO
AUTORIZADO A ENTRAR AL DEPARTAMENTO
PRIOR ODG: ATAQUE CONITNUO Y AGRESIVO
RUTA DE ATAQUE ______
SITREP 2
INUNDACIÓN (LENTA SF / LIBRE FF)
SI/NO - PERSONAL COMPROMETIDO
(SI/NO - INUNDACIÓN CONTAMINADA) - FOAM
FCP SE ESTABLECE EN ____
LÍMITE DE INUNDACIÓN SE ESTABLECE EN ___
VERIFICAR
KILL CARD
CONTRASTAR INGRESO VS SALIDA DE AGUA
SISTEMAS DE ACHIQUE FIJOS
BOMBA DE INCENDIO
PRESIÓN RAMAL DE INCENDIO (CAUDAL)
SE GANA O SE PIERDE
CAMBIAR PRIORIDAD A CERRAR DEPTO?
PLAN FELINO
QUIÉN ENCONTRÓ INUNDACIÓN? SITREP SALUD?
DEPTOS ADYACENTES
SE GANA
APUNTALAMIENTO FINALIZADO
AVERÍA 100% OBTURADA
GDIA APUNTALAMIENTO
SE PIERDE
PARTIDA ACLARAR DEL DEPTO
FCP COMENZAR APUNTALMIENTO DE ESCOTILLA XX

## INCENDIO SALA MQ
INCENDIO SALA MQ
(ALARMA DE HUMO) ODG EN LA TC, TODOS LOS RPRTES A ESTE CNTRL, PRIOR: VERIFICAR ALARMA Y REPORTAR T, XX MIN PARA 1ER DISPARO DE HALÓN
CRASH STOP
PRESIÓN RAMAL INCENDIO
PODER DE A BORDO
INCENDIO EJERCICIO (X3) INCENDIO (X3) INCENDIO EN ____ MARCA DE LOCALIZACIÓN ___ GUARDIA CUBRIR SUS PUESTOS, CAPERUZAS!, PRIOR ODG: ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO
AISLAMIENTO ELÉCTRICO (1°____2°_____)
AISLAMIENTO MECÁNICO
RUTA DE ATAQUE ____
SITREP INICIAL
PARTIDA DE SERVICIO SE ESTABLECE EN ___
BA DUMP - BA CHARGE SE ESTABLECE EN___
GRUPO DE CONTENCIÓN PASAR ___
PERSONAL DISPONIBLE PASAR A FORMAR A ___
ENFERMERÍA SE ESTABLECE EN ___
PRIORIDAD DE CONTENCIÓN ___
(INCENDIO B) FOAM DUMP
ORDENAR EFECTUAR 1° DISPARO HALON (ACUSE RECIBO)
SITREP 2
INCENDIO CLASE ____
SE ESTA QUEMANDO ____
CÓMO SE ESTÁ ATACANDO
SI / NO - PERSONAL COMPROMETIDO
PUERTA ______ PRIORIDAD DEL ODG
FCP SE ESTABLECE EN ____
LÍMITE DE HUMO SE ESTABLECE EN ___
VERIFICAR
PERSONA QUE ENCONTRÓ INCENDIO (LUGAR? / QUÉ SE QUEMA? QUIÉN ATACA Y CON QUÉ? / ALGÚN HERIDO? / ALGÚN PELIGRO? EFECTUÓ ALGÚN AISLAMIENTO? / PTA ABIERTA/CERRADA? NECESITA 1ROS AUX? / ES DE LA GUARDIA?
BOMBA DE INCENDIO / PRESIÓN RAMAL INCENDIO
DESCARGAR FOAM EN CENTINA
VERIFICAR EFECTIVIDAD DISPARO HALON
MANTENGO PRIORIDAD???
PLAN FELINO
AISLAMIENTOS
RUTA DE ACLARADO DE HUMO

## INCENDIO SALA MQ (2)
TIEMPOS
30 " PAI CO2
2' PAI BA
3' PRIORIDAD DE CONTENCIÓN
8' PARTIDA ATAQUE
30' CONTENCIÓN ESTABLECIDA
INCENDIO INCONTROLABLE
INCENDIO PASA A PTA CERRADA, PRIORIDAD ODG: CONTENCIÓN, ACTIVAR TMS
AISLAMIENTO DE VENTILACIÓN (CRASH STOP)
AISLAMIENTO MECÁNICO (AIRE/LÍQUIDOS)
AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO
DEPARTAMENTO CERRADO, AISLAMIENTOS COMPLETADOS, CRASH STOP EFECTUADO, ESCENA AUTORIZADO A EFECTUAR 2DO DISPARO DE HALÓN
INCENDIO CONTENIDO / BRIEFING LOGÍSTICO SE EFECTUARÁ __:__ HRS EN ______
3RA CAÍDA DE T° + T° <100°C (60°C DENTRO DPTO): TMS INDICA INCENDIO HA SIDO EXTINGUIDO. PRIORIDAD ODG PREPARAR REENTRADA,
BRIEFING LOGÍSTICO
VERIFICAR REQUERIMIENTOS
ORDENAR TAREAS POR 1MC
BRIEFING DE REENTRADA SE EFECTUARÁ ____ HRS EN ____
BRIEFING DE REENTRADA
VERIFICAR 3 CAÍDAS T° Y - DE 60° T°
AISLAMIENTOS 1° Y 2° EFECTUADOS / CRASH STOP
PRESIÓN RAMAL DE INCENDIO
I/C FCP LISTO A REENTRADA
AISLAMIENTOS COMPLETADOS, PRESIÓN DE RAMAL DE INCENDIO _____ CRASH STOP EFECTUADO, ESCENA AUTORIZADO A EFECTUAR REENTRADA (ACUSE)
SE INICIA REENTRADA/ NUEVOS LÍMITES HUMO/ FCP SE ESTABLECE EN ___
PREPARAR RUTA ACLARADO DE HUMO
LLAMAR A PERSONAL INVOLUCRADO
INDICAR RUTA
INFORMAR RUTA POR 1 MC
ACTIVAR ACLARADO POR FASES

## INCENDIO SALA MQ (3)
BRIEFING LOGISTICO
ESTADO INCENDIO | HORA COMEX INCENDIO
LOCALIZACIÓN DEL FOCO
SISTEMAS FIJOS DE INCENDIO UTILIZADOS
PERSONAL | ¿CUÉNTA CON PERSONAL NECESARIO?
UBICACIÓN Y CANTIDAD DE DISPONIBLES
BAJAS (N° Y UBICACIÓN)
LÍMITES DE HUMO | LÍMITES DE HUMO ACTUALES Y FUTUROS
PLAN ACLARADO HUMO | DESCRIPCIÓN DE FASES Y REQUERIMIENTOS
FCP | LOCALIZACIÓN ACTUAL FCP
RUTA DE LLEGADA A FCP
AL TERMINO
BRIEFING REENTRADA | LUGAR PARA BRIEFING (HANGAR/CAM. OFS)
HORA COMEX
BRIEFING DPTO DADO POR (ENCARGADO)
BRIEFING INCENDIO DADO POR (I/C FCP)
BRIEFING DE MANDO DADO POR (CO/OOW)
BRIEFING REENTRADA
RESUMEN AL FINAL | ¿TEMPERATURA HA CAIDO Y ES SEGURA?
CONTENCIÓN Y TMS
SISTEMAS FIJOS USADOS
SI EL INCENDIO ESTÁ EXTINGUIDO ¿PQ?
BAJAS
ARENGA