## Hoja1
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA FF-15 "ALMIRANTE BLANCO"
SOP INCENDIO SALA MAQUINAS PROA (VMK) EN PUERTO
PRIMERA FASE: ATAQUE CONTINUO Y AGRESIVO
N° | ACCION | EJECUTA | OK
1 | • Ante una alarma de humo, el guardia TC debe informar la alarma por 1MC (2 veces): “Alarma de Humo, Alarma de Humo, Alarma de Humo. Activación de sensor de alarma de humo en Departamento 3L15, Sala Maquinas Proa, personal de PAI investigar y reportar TC, riesgo eléctrico en el departamento". • Controlar la hora de inicio de la emergencia. • Efectuar Crash Stop de ventilación e informar "Departamento listo para efectuar primer disparo de halón" | OPERADOR TC
2 | • Realiza LVA (Loud vocal alarm) y CAA (continuous and agressive attack). • Dar novedades al relevo (PAI). • Dar novedades al I/C FCP. • Diríjase escoltado al HQ1 y de novedades al OOD/DCO (qué se quema, clase de incendio, puerta abierta/cerrada, personal herido y/o atrapado, acciones realizadas y elementos utilizados). • DIRÍJASE ESCOLTADO A LA ENFERMERÍA POR PERSONAL DESIGNADO POR OOD/DCO SEGÚN CORRESPONDA. | Personal que descubre siniestro /PAI CO2-AFFF
3 | • Dé alarma (2 veces por 1 MC). • Si la alarma inicial fue de humo y al cabo de 3 minutos no se recibe información, dé la alarma de incendio por 1 MC. • “EJERCICIO, EJERCICIO, EJERCICIO / EMERGENCIA, EMERGENCIA, EMERGENCIA; INCENDIO, INCENDIO, INCENDIO” “INCENDIO EN 3L15 Sala de máquinas proa, SSEP/GUARDIA cubrir sus puestos, partida de servicio PARTIDA DE PROA, Grupo de contención pasar TALLER ELÉCTRICO", Disponibles forman en Hangar. | OPERADOR TC
4 | • Al llegar a la HQ1, recibe novedades del IDG/MEOOW y toma el control del zafarrancho. Verifica alarma allá sido dada de manera correcta, si es necesario repite la alarma por 1MC. • Verifique presión de ramal de incendio. • Establezca comunicaciones con I/C FCP, confirme SOTI y solicite límites de humo, puerta abierta/cerrada y FCP. • Interrogue a la persona que descubrió el incendio. • Dé SITREP inicial de la emergencia por 1 MC • Utilice KILL CARD del departamento (peligros, explosivos e inflamables). • Verifique y vele por la seguridad del personal, incluyendo civiles que se encuentren a bordo. • Si el siniestro no es extinguido en su fase inicial, considerar dar la alarma de “EMERMAR/ACLARAR CUBIERTAS INFERIORES”, dependiendo de si es condición de mar o puerto respectivamente. | OOD/DCO
5 | Autorice al I/C FCP a activar el primer golpe de halón. | IBC/OOD/OIC
6 | • Al escuchar la alarma se dirige al lugar siniestrado anunciando su presencia a viva voz al personal en la SOTI y toma el control de las acciones para combatir el incendio, ubicando el FCP lo más cercano a la SOTI como sea posible. I/C FCP interroga a la persona que descubre el incendio, recabando a lo menos la siguiente información: • ¿Lugar del incidente? • ¿Qué se quema (Clase de incendio)? • ¿Puerta abierta / cerrada (tipo incendio)? • ¿Personal Atrapado / Herido? • ¿Quién ataca y con qué? • ¿Acciones efectuadas previamente? • ¿Peligros en el Departamento? • Chequea la condición en la que se encuentra la persona que descubre el incendio, verificando si es de la guardia y si necesita primeros auxilios para posteriormente enviarlo escoltado a la HQ1 (si la persona que descubre el incendio pertenece al grupo principal, el I/C FCP debe informar a la HQ1 de esta situación, dando a conocer la condición de las persona, no siendo necesario que esta se presente en la HQ1). • Si el incendio no es extinguido en el CAA pida la venia a la HQ1 para lanzar el primer golpe de halón (dentro de los primeros 5 minutos). • Si el incendio es considerado extinguido deje guardia de reignición y aclare el humo en coordinación con el HQ1. -En estado 5 llevar a la SOTI llave maestra y napoleón. | I/C FCP
7 | • Jefe de Contención se establece en Taller Eléctrico • Lleva 01 equipo de comunicaciones VHF para mantener línea de flujo de información con OOD/DCO y obtenga prioridades. • Prueba comunicaciones con OOD/DCO en canal VHF acordado. • Dé briefing y designe contenedores, considere uso de equipo de respiración y controlador. • Distribuye tarjetas de contención primaria, secundaria y terciaria de Sala de Máquinas Proa (VMK). • Reportar al OOD/DCO avance. | I/C CONTENCIÓN
8 | • Entregar a I/C FCP napoleón y llave maestra. | KEYS (LLAVES SSEP)
9 | • Pasar a poder de a bordo, o realizar el cambio de generadores que corresponda, para mantener la maquinaria E/S, lo más alejada posible del departamento Sala Máquinas Proa (VMK) (mímico 19). Después del traspaso de carga tripear generadores. • Si las turbinas se encuentran en servicio, efectuar cambio de configuración, posteriormente tripear ambas turbinas (Previa autorización IBC). • Efectuar aislamiento eléctrico primario el sector amagado (grupos eléctricos 05,23 y 26) e informar aislamiento efectuado mediante procedimiento flash al OOD/DCO. • Poner E/S la bomba de Incendio N°3, manteniendo permanentemente el control de la presión de HPSW (mímico 63). • Establecer condición Z/A, objeto monitorear el cierre de puertas y escotillas necesarias para confinar el departamento monitoreando límites de humo. • Detener compresores de alta y baja presión. • Seccionar circuito de aire de alta presión. • Dejar fuera de servicio purificador de petróleo. • Dejar fuera de servicio bombas booster de combustible turbinas. • Verificar Kill card efectuada completamente en mímicos 80, 82, 84 y 85. | IDG/OPERADOR TC MEOOW/DCO (L)/PROPMAN/IBC
10 | • Se dirige al lobby de acceso máquina de popa (AMK) 4H10.41 a retirar Kill cards (04 NR), correspondientes a máquina de proa (VMK). • Ejecuta aislamientos según Kill cards priorizando acciones que se deben ejecutar al interior del departamento amagado. • Accionar válvula Blow off de aire de alta presión una vez que se encuentre seccionado el circuito. | AISLAMIENTO MECÁNICO
11 | · Diríjase al FCP y evalúe la necesidad de pasar a EMERMAR | COMMAND ROVER
12 | • Verifique la efectividad del primer golpe de halón. • Informe al I/C FCP. | PAI BA
13 | · En caso de ser necesario enviar personal BA, el cual debe ser controlado, a verificar correcta activación del banco de halón. | I/C FCP/OOD/DCO
SEGUNDA FASE: CONTENCIÓN
N° | ACCION | EJECUTA | OK
14 | • Distribuye a personal (PAI y PARTIDA DE ATAQUE) bajo el cargo del I/C de CONTENCION, objeto apoyar con las funciones de contención. • OOD releve al personal que efectúa contención con personal disponible de la unidad o personal de ayuda auxilio al exterior. | I/C FCP/OOD
15 | Verificar estado avance aislamientos primarios según prioridad: • Aislamiento mecánico de Ventilación. • Aislamiento Mecánico. • Aislamiento eléctrico. | IDG/OOD/DCO
16 | Verificar Kill Card efectuada completamente (mímico 80, 82, 84 y 85). | OPERADOR TC
17 | Informar al ODG cuando se cumplan condiciones para efectuar 2º disparo de Halón: • Incendio Puerta cerrada (sin personal dentro del Departamento). • Crash Stop Efectuado. • Aislamiento Eléctrico, Mecánico y Mecánico de Ventilación Primario efectuado. | IDG
18 | Kill Cards de Ronda de aislamientos Primarios en Sala Maquinas Proa Efectuado, entrega informacion FLASH a TC. | AISLAMIENTO MECÁNICO
19 | Una vez que departamento se confirme aislado con IDG, ordenar la operación del 2º disparo de Halón. Verificar: • Aislamientos Fase 1 efectuados. • Crash Stop efectuado (nuevo). • No hay personal dentro del Departamento | OOD/DCO
20 | Designar 01 persona para que por intervalos de 5 minutos abra válvulas de enfriamiento escaleras de emergencia y acceso a la VMK por un lapso de 1 minuto, Manteniendo este procedimiento hasta que el incendio sea extinguido. | I/C FCP
21 | Sitrep por 1MC: “I/C FCP autorizado a efectuar 2º disparo de halón.” | OOD/DCO
22 | Al escuchar por 1MC la orden desde la HQ1: “Jefe de Escena, activar segundo disparo de Halón”, ordena activar segundo disparo de Halón verificando vaciado de cilindros con personal usando EDBA si es necesario. | I/C FCP
23 | Verificar estado de avance de la contención considerando: • Primera prioridad (tarjetas color rojo), antes de los 3 [min]. • Segunda prioridad (tarjetas color amarillo), antes de los 10 [min]. • Tercera prioridad (tarjetas color verde) antes de los 30 [min]. Informe al OOD/DCO estado de la contención (INCENDIO CONTENIDO). | I/C CONTENCIÓN
24 | Realiza seguimiento de Temperatura en todas las caras (TMS) con termometros e informa a la TC. | RONDA TMS/ I/C CONTENCIÓN
25 | • En caso de ser necesario enviar personal BA, el cual debe ser controlado, a verificar correcta activación del banco de halón. | I/C FCP/OOD/DCO
26 | Debe optimizar el uso de los equipos BA y el personal disponible. Cuando pide disponibles informar: • ¿Cuantos necesito? • ¿Para qué? • ¿Dónde y a quien se presentan? ¿Con que tenida deben acudir? | I/C CONTENCIÓN
27 | Una vez que Jefe Contención informa que se encuentran contenidas la totalidad de las caras del Departamento amagado: Sitrep por 1MC: “Incendio Contenido” ____:___ horas, siguiente personal presentarse en TC para briefing Logístico: IDG, I/C FCP, Sargento Seguridad o Rover, Jefe Contención, Personal de Sanidad. | OOD/DCO
28 | Al recibir reporte de ronda TMS de que Tº de los mamparos han presentado tres descensos consecutivos y se encuentran bajo los (60º [C] dentro del Departamento). Sitrep por 1MC: “TMS indica que incendio ha sido extinguido, nueva prioridad es preparar la reentrada.” | I/C CONTENCION
29 | Reponga ventilación y aclarar el humo en sectores no involucrados. | PROPMAN/OOD/DCO
SEGUNDA FASE: EMERMAR
N° | ACCION | EJECUTA | OK
TERCERA FASE PREPARACIÓN DE LA REENTRADA
N° | ACCION | EJECUTA | OK
30 | Direccionar Ruta primaria de ataque: • 05 paños de manguera de para línea de ataque con pitón de FOAM, tomado del grifo de la posta de incendio N° 3 (FOAM DUMP). • 05 paños de mangueras para línea de pantalla tomados desde grifo posta de incendio N° 1. • 01 paño de manguera para SHIP PROTECTOR tomado desde grifo acceso cocina. | I/C FCP
31 | Direccionar Ruta secundaria de ataque: • 05 paños de manguera de para línea de ataque con pitón de FOAM, tomado del grifo de la partida de control de averías de proa (FOAM DUMP). • 04 paños de mangueras para línea de pantalla tomados desde grifo pasillo 2H20. • 01 paño de manguera para SHIP PROTECTOR tomado desde grifo acceso cocina. | I/C FCP
32 | Personal disponible despliegue material CRA para la contención, direccionado por I/C CONTENCIÓN: • Hose reel acceso cocina para contención superior. • Paños de mangueras para contención bandas BB. / EB. • Hose reel pasillo 2H20 para contención proa cubierta H. • Hose reel pasillo 2J20 para contención proa cubierta J. • Hose reel pasillo 2K20 para contención proa cubierta K. • Hose reel sala Maquina Popa para contención popa cubierta L. • Contención inferior N/A. • 40 tarros en FOAM DUMP. • Equipos de respiración (necesarios disponibles en BA DUMP) • Escalera de respaldo ( ubicada en lugar asignado) • Centinelas de humo/ flashligth/carteles para limites de humo. | I/C CONTENCION
33 | Dirigir el Briefing Logístico de acuerdo a Check List, entregando tareas y requerimientos para la reentrada y designando el personal (grado/nombre) encargado para llevarlas a cabo. • Participan (puerto): OOD / S° SS.AA. / I/C FCP / IDG /P. SANIDAD / Encargado del Depto. • Participan (mar): CO (si lo ameritare) / XO / MEO / DCO / DCO (L) / IC FCP / I/C Contención / Jefe sanidad / jefe disponibles. | OOD/MEO
34 | Prepare y entregue el M.R.O. | OOD/DCO
35 | Consultar a los presentes: • ¿HEMOS OLVIVADO ALGO? • ¿PREGUNTAS? | MÁS ANTIGUO
36 | Finalizado el Briefing Logístico, sitrep por 1MC: "Briefing de Reingreso se efectuará en Hangar a las ___:___ horas”. | OOD/DCO
CUARTA FASE: EJECUCIÓN DE LA REENTRADA
N° | ACCION | EJECUTA | OK
37 | Briefing de reentrada de acuerdo a Check List. • Participan (puerto): OOD / I/C FCP / IDG /P. Sanidad / Encargado del Depto. / team´s de reentrada. • Participan (mar): CO / XO / MEO / DCO / IC FCP / I/C Contención / P. sanidad / Encargado del Depto. / team´s de reentrada. | OOD/DCO
38 | SEGÚN RUTA DE ATAQUE PRIMARIA: • 05 paños de manguera de para línea de ataque con pitón de FOAM, tomado del grifo de la posta de incendio N° 3 (FOAM DUMP). • 05 paños de mangueras para línea de pantalla tomados desde grifo posta de incendio N° 1. • 01 paño de manguera para SHIP PROTECTOR tomado desde grifo acceso cocina. SEGÚN RUTA DE ATAQUE SECUNDARIA: • 05 paños de manguera de para línea de ataque con pitón de FOAM, tomado del grifo de la partida de control de averías de proa (FOAM DUMP). • 04 paños de mangueras para línea de pantalla tomados desde grifo pasillo 2H20. • 01 paño de manguera para SHIP PROTECTOR tomado desde grifo acceso cocina. • Ruta de aire limpio salida puerta D3G10. • Técnica de reentrada horizontal y luego pasa a vertical descendente. • En caso de Líder PA herido retrocede toda la partida. • En caso herido otro miembro de la partida dos aclara tiras lo sacaran del área hasta lugar seguro. • En caso de que a alguien de la partida se le acabe el aire debe retroceder guiándose por las líneas de manguera hasta la puerta de acceso D3G10. | I/C FCP
39 | Finalizado el Briefing de reingreso, se dirige a la HQ1, establece comunicaciones con I/C FCP. Una vez que este le informa que se encuentra listo para el reingreso, verifica: • Crash Stop. • Aislamientos primarios y secundarios. • Presión HPSW. | OOD/DCO
40 | Considere si es posible efectuar achique de las sentinas coneductores fijos antes de la reentrada (Política MARPOL) | OOD/DCO/I/C FCP
41 | Verifique que centinelas de humo (con EDBA cuando corresponda) y hombre FOAM DUMP se encuentren en sus puestos | I/C FCP
42 | INFORME POR 1MC "Todo personal que no esté comprometido en el procedimiento de reentrada debe evacuar el área" | OOD/DCO
43 | Pide la venia a HQ-1 para realizar reingreso a Sala Maquinas Proa | I/C FCP
44 | Autorice la reentrada cuando: • 3 caídas significativas de temperatura • Temperatura del departamento bajo los 60°C | IBC/OOD
45 | Sitrep por 1MC: • Crash Stop efectuado. • Aislamientos primarios y secundarios efectuados. • Presión HPSW es ___ bar. • I/C FCP, autorizado a efectuar reingreso con PA. Esta información debe ser repetida al I/C FCP por la DC line, quien debe dar acuse de recibo. | OOD/DCO
46 | Al recibir sitrep de reingreso efectuado por I/C FCP, considere nuevo límite de humo y FCP. Sitrep por 1MC: • PA Reingresa a Sala Maquinas Proa. • Nuevo límite de humo entre cuaderna 80 y 97. • FCP se establece en acceso puerta D3G10 por exterior. | ODG
47 | Cuando el incendio es extinguido, dejo un guardia de reignicion e informa a I/C FCP | LÍDER
48 | En conjunto con IDG/PROPMAN verifica ruta para aclarar el humo del Departamento, debiendo considerar: • Fase 1: Zona limpia (cerrar todas las puertas y mamparos). • Fase 2: Zona sucia (abrir todas puertas y mamparos contaminadas dentro del límite de humo). • Fase 3: Abrir puerta que separa la zona sucia de la zona limpia. • Personal designado para el aclarado de humo debe presentarse en la HQ1 con la tenida correspondiente y anotar las instrucciones dadas por el OOW / DCO verificando en conjunto el Tablero de Incidentes. • Se debe tener en consideración factores como la dirección del viento y uso de smoke boundary lights. | OOD/DCO
49 | Sitrep por 1MC: • “Aclarado de humo se realizará a través de puerta D3G10, escotilla L3H10, personal mantenerse alejado del lugar. • Fase 1 Finalizada • Fase 2 Finalizada. • Se da inicio a fase 3 de aclarado de humo.” | OOD/DCO

## Hoja2
ANEXO "A" BRIEFING LOGISTICO HF3
OOD
N° | ACCION | OBSERVACIONES | OK
1 | Verificar estado del incendio | Dar a conocer hora COMEX del incendio, según IB o alarma de humo de sistema IVS
Indicar Localización exacta del foco de inicio del siniestro,según reporte de persona que descubrió el incendio o verificando sensor de humo que se alarmó en primera instancia reflejado en sistema IVS
Conocer si los sistemas fijos de incendio utilizados de manera correcta y su efectividad
2 | Verificación personal | Al tener claridad del parte entregado por personal disponible al HQ1, chequear si cuenta con personal necesario para todas las labores requeridas
Recibir el parte que debe ser entregado al HQ1 por más antiguo del grupo de disponibles y conocer la ubicación de dicho grupo
Mediante personal de sanidad o primeros respondedores conocer cantidad de personal que haya quedado de baja producto del combate del siniestro, su ubicación y triage
3 | Conocer límites de humo | Recibir reporte del I/C FCP acerca de cuales son sus límites de humo actuales y como variarán éstos cuando se ejecute la siguiente fase del zafarrancho. Asesorarse a través de IDG con el uso de monitoreo de condición estanca entregada por sistema IVS
4 | Evaluar factibilidad de aplicar plan de aclarado de humo | Debe verificar KILLCARD del espacio de máquinas comprometido, evaluando factibilidad de la ejecución de ésta asesorándose con IDG; dar a conocer plan a ejecutar y como se ejecutarán las fases, efectuando los requerimientos correspondientes para completar dicha tarea con eficacia
5 | Conocimiento del FCP | Recibir del I/C FCP localización exacta del FCP
Definir y entregar una ruta segura de llegada al FCP
6 | Panorama general | Definir prioridades del combate de la emergencia
Anunciar el requerimiento de apoyo de otras unidades
Conocer el estado de la inidad para la evacuación de heridos
Estar permanentemente asesorado por el IDG en lo que respecta a condiciones de estabilidad
7 | Briefing de reentrada | Establecer lugar para llevar a cabo el briefing
Definir una hora COMEX
Briefing del departamento lo debe dar el encargado o en su ausencia el IDG
Briefing del combate del incendio dado por el I/C FCP
Briefing del mando, dado por CO/OOD
IDG
N° | ACCION | OBSERVACIONES | OK
1 | Confirmar el estado de: | Recibir de parte de personal designado de la guardia el reporte de que aislamientos (eléctrico, mecánico y mecánico de ventilación) se encuentran efectuados
Conocer peligros que existen en el departamento amagado
Evaluar capacidades y dar a conocer integridad del departamento
Verificar bombas de incendio disponibles, dependiendo de aislamientos efectuados
Conocer la disponibilidad y autonomía de la bomba de incendio Angus
Sistemas necesarios para ingresar al departamento amagado en caso de pérdida de la integridad estructural de escalas de acceso (escala portátil)
Verificar la disponibilidad de planos de sala de máquinas comprometida
Verificar y dar a conocer la autonomía del Diesel generador de emergencia
Tener claridad de la disponibilidad de circuito de aire de alta presión después de haberse efectuado el respectivo aislamiento (para arranque de maquinaria motriz y establecer BA CHARGE operativa)
Cantidad de EDBAs disponibles y cantidad de botellas de recambio para dichos equipos existentes y su estado (carpeta de control de equipos de respiración)
Conocer cableado eléctrico de importancia comprometido en el departamento amagado
2 | Alimentación eléctrica | Conocer si elmentos de navegación fueron dañados
Conocer si los sistemas de propulsión y generación eléctrica fueron comprometidos
Verificar disponibilidad de poder eléctrico y asegurar la estabilidad del suministro eléctrico a la unidad
3 | Mantener comunicación | Mantener línea de comunicaciones esenciales para enfrentar y tener reportes más rápidos para la pronta toma de desiciones (EJ: CONF ED, CONF NOODMANO)
I/C CONTENCIÓN
N° | ACCION | OBSERVACIONES | OK
1 | Verificar SS.BB/Munición | Conocer condición de SS.BB/munición y departamentos adyacentes a éstos peligros, asesorándose directamente con Ronda de sistemas de armas (2 I/C CONTENCIÓN)
2 | Contención | Verificar presición en el proceso de graficar las temperaturas obtenidas según TMS y su registro, además entregar tendencia actual y valores obtenidos del TMS
DISPONIBLES
N° | ACCION | OBSERVACIONES | OK
1 | Satisfacer requerimientos | Preparar lugar para Briefing de reentrada
Velar por el bienestar (Hidratación y comodidad) del personal que efectuó combate del siniestro y/o se encuentra en alistamiento para futuro reingreso
Considerar Personal con refrigerios luego de la ruta de aire fresco, objeto rehidratar al personal que combatió el incendio
I/C FCP
1 | Asignar grifos y material asociado | Pitón de ataque
Pitón pantalla
Tercera línea para pantalla (ship protector)
Determinar cantidad de paños por cada línea de mangueras
2 | FOAM DUMP | Ubicación del FOAM DUMP
Requerimientos de personal para satisfacer la necesidad de cantidad de tarros y para operar el tubo sifón durante combate del siniestro
3 | Partida de ataque para la reentrada | Conformar 02 partidas de 10 personas (05 mínimo)
4 | Equipamiento partidas | Solicitar personal disponible para cooperar en equipamiento de personal que combatirá el incendio
5 | Plan de reentrada | Entregar la ruta más adecuada para la reentrada
Entregar la ruta que debe seguir la partida de relevo
Indicar cual será el nuevo FCP una vez se inicie el reingreso de la partida de ataque
Indicar cual será la ruta de escape hacia cubierta
Efectuar el requerimiento de personal disponible para recibir y efectuar recarga de EDBA en BA DUMP
PERSONAL MÉDICO
1 | Sanidad | Indicar fallecidos
Indicar heridos en el departamento
Indicar acciones búsqueda y rescate (SAR)
Verificar personal con stress térmico
Velar por la presencia de personal del área de sanidad en la salida de la ruta de aire fresco a cubierta
ANEXO "B" BRIEFING DE REENTRADA HF3
ENCARGADO O ESPECIALISTA
1 | Diseño del departamento usando esquema | Indicar la disposición de los equipos en el interior del lugar
Entregar información útil en base a la localización incicial del foco del incendio
Informar acerca de los sistemas de extinción de incendio fijos que han sido utilizados
2 | Aislamientos | Sistemas de combustible
Aire de alta presión
Poder eléctrico
Ventilación
3 | Peligros | Líquidos combustibles
Gases comprimidos
Cables o elemntos colgando
Cajas de herramientas
Equipo/ maquinaria desarmada o suelta
Rutas de escape (si se encuentran con obstáculos o no)
I/C FCP
1 | Designar obligaciones | Grifo
Aclaratiras
Pantalla
Ataque
Líder
2 | Ubicación | Indicar punto de inicio del foco
Indicar fuente calorífica del foco
3 | Instruir acerca de peligros | Estado planchas
Cables eléctricos
Cañerías
Elementos dejados por partidas
4 | Escalas | Cantidad de escalones
Estado del aluminio o acero
Existencia de líquidos en el departamento
5 | Alumbrado | Iluminación de emergencia
Uso de linternas y lanteón en el punto de reentrada
6 | Reentrada | Localización FCP
Punto de inicio para la reentrada
Técnica de reentrada a emplear (mismo nivel clase B, posteriormente desde arriba clase con tres líneas de manguera)
Ruta a seguir
Uso de la TIC
Heridos dentro del departamento (entregar última ubicación conocida)
Guardia de reignición
7 | FOAM DUMP | Personal a cargo, ubicación, cantidad de tarros
8 | Grifos | Identificación del que alimenta cada línea
9 | Partida relevo | Establecer rutina de relevos
10 | Reciclado personal | Recuperación de capacidades para un segundo relevo
11 | FCP | Repita ubicación, personal de sanidad se ubica aquí
12 | Tenida | Correcta trinca, uso de cyalume (Líder: VERDE, Pitón de ataque: ROJO, Pitón pantalla: AZUL, Aclaratiras: VERDE)
CO/OOD
1 | Entregar un resumen | Temperatura: ¿Ha caído y es segura?
Contención y TMS
Sistemas fijos usados
Si el incendio está extinguido o se presume
Bajas
Moral (corazón y mente)
ANEXO "C" BRIEFING LOGÍSTICO F4
DCO
N° | ACCION | OBSERVACIONES | OK
1 | Verificar estado del incendio | Dar a conocer hora COMEX del incendio, según IB o alarma de humo de sistema IVS
Indicar Localización exacta del foco de inicio del siniestro,según reporte de persona que descubrió el incendio o verificando sensor de humo que se alarmó en primera instancia reflejado en sistema IVS
Conocer si los sistemas fijos de incendio utilizados de manera correcta y su efectividad
2 | Verificación personal | Al tener claridad del parte entregado por personal disponible al HQ1, chequear si cuenta con personal necesario para todas las labores requeridas
Recibir el parte que debe ser entregado al HQ1 por más antiguo del grupo de disponibles y conocer la ubicación de dicho grupo
Mediante personal de sanidad o primeros respondedores conocer cantidad de personal que haya quedado de baja producto del combate del siniestro, su ubicación y triage
3 | Conocer límites de humo | Recibir reporte del I/C FCP acerca de cuales son sus límites de humo actuales y como variarán éstos cuando se ejecute la siguiente fase del zafarrancho. Asesorarse a través de IDG con el uso de monitoreo de condición estanca entregada por sistema IVS
4 | Evaluar factibilidad de aplicar plan de aclarado de humo | Debe verificar KILLCARD del espacio de máquinas comprometido, evaluando factibilidad de la ejecución de ésta asesorándose con PROPMAN; dar a conocer plan a ejecutar y como se ejecutarán las fases, efectuando los requerimientos correspondientes para completar dicha tarea con eficacia
5 | Conocimiento del FCP | Recibir del I/C FCP localización exacta del FCP
Definir y entregar una ruta segura de llegada al FCP
6 | Panorama general | Definir prioridades del combate de la emergencia
Conocer el estado de la unidad para la evacuación de heridos
Estar permanentemente asesorado por el PROPMAN y operador de pantalla NBCD en lo que respecta a condiciones de estabilidad
7 | Briefing de reentrada | Establecer lugar para llevar a cabo el briefing
Definir una hora COMEX
Briefing del departamento lo debe dar el encargado de éste
Briefing del combate del incendio dado por el I/C FCP
Briefing del mando, dado por CO/OFICIAL MÁS ANTIGUO A CARGO (OIC)
PROPMAN
N° | ACCION | OBSERVACIONES | OK
1 | Confirmar el estado de: | Recibir de parte de personal designado el reporte de que aislamientos (eléctrico, mecánico y mecánico de ventilación) se encuentran efectuados
Conocer peligros que existen en el departamento amagado
Evaluar capacidades y dar a conocer integridad del departamento
Verificar bombas de incendio disponibles, dependiendo de aislamientos efectuados
Conocer la disponibilidad y autonomía de la bomba de incendio Angus
Sistemas necesarios para ingresar al departamento amagado en caso de pérdida de la integridad estructural de escalas de acceso (escala portátil)
Verificar la disponibilidad de planos de sala de máquinas comprometida
Verificar y dar a conocer la autonomía del Diesel generador de emergencia
Tener claridad de la disponibilidad de circuito de aire de alta presión después de haberse efectuado el respectivo aislamiento (para arranque de maquinaria motriz y establecer BA CHARGE operativa)
Cantidad de EDBAs disponibles y cantidad de botellas de recambio para dichos equipos existentes y su estado (carpeta de control de equipos de respiración)
Conocer cableado eléctrico de importancia comprometido en el departamento amagado
2 | Asegurar sistemas vitales | Conocer si los sistemas de propulsión y gobierno fueron comprometidos. Tomar medidas necesarias para asegurar propulsión y sistema de gobierno (ej: cambio de configuración de la planta propulsora)
3 | Mantener comunicación | Mantener línea de comunicaciones esenciales para enfrentar y tener reportes más rápidos para la pronta toma de desiciones (EJ: MC a espacios de máquinas (MKO), CONFERENCIA NOODMANO)
DCO (L)
1 | Confirmar el estado de: | Aislamientos eléctricos
Alumbrado de emergencia
Cableado en el departamento
2 | Alimentación eléctrica | Sistemas de navegación
Sistemas de propulsión
Disponibilidad de poder eléctrico
3 | Comunicación | Mantener líneas de comunicación escenciales (ej: CONFERENCIA ED, CONFERENCIA NOODMANO)
I/C CONTENCIÓN
N° | ACCION | OBSERVACIONES | OK
1 | Verificar SS.BB/Munición | Conocer condición de SS.BB/munición y departamentos adyacentes a éstos peligros, asesorándose directamente con Ronda de sistemas de armas (2 I/C CONTENCIÓN)
2 | Contención | Verificar presición en el proceso de graficar las temperaturas obtenidas según TMS y su registro, además entregar tendencia actual y valores obtenidos del TMS
DISPONIBLES
N° | ACCION | OBSERVACIONES | OK
1 | Satisfacer requerimientos | Preparar lugar para Briefing de reentrada
Velar por el bienestar (Hidratación y comodidad) del personal que efectuó combate del siniestro y/o se encuentra en alistamiento para futuro reingreso
Considerar Personal con refrigerios luego de la ruta de aire fresco, objeto rehidratar al personal que combatió el incendio
I/C FCP
1 | Designar obligaciones | Grifo
Aclaratiras
Pantalla
Ataque
Líder
2 | Ubicación | Indicar punto de inicio del foco
Indicar fuente calorífica del foco
3 | Instruir acerca de peligros | Estado planchas
Cables eléctricos
Cañerías
Elementos dejados por partidas
4 | Escalas | Cantidad de escalones
Estado del aluminio o acero
Existencia de líquidos en el departamento
5 | Alumbrado | Iluminación de emergencia
Uso de linternas y lanteón en el punto de reentrada
6 | Reentrada | Localización FCP
Punto de inicio para la reentrada
Técnica de reentrada a emplear (mismo nivel clase B, posteriormente desde arriba clase con tres líneas de manguera)
Ruta a seguir
Uso de la TIC
Heridos dentro del departamento (entregar última ubicación conocida)
Guardia de reignición
7 | FOAM DUMP | Personal a cargo, ubicación, cantidad de tarros
8 | Grifos | Identificación del que alimenta cada línea
9 | Partida relevo | Establecer rutina de relevos
10 | Reciclado personal | Recuperación de capacidades para un segundo relevo
11 | FCP | Repita ubicación, personal de sanidad se ubica aquí
12 | Tenida | Correcta trinca, uso de cyalume (Líder: VERDE, Pitón de ataque: ROJO, Pitón pantalla: AZUL, Aclaratiras: VERDE)
PERSONAL MÉDICO
1 | Sanidad | Indicar fallecidos
Indicar heridos en el departamento
Indicar acciones búsqueda y rescate (SAR)
Verificar personal con stress térmico
Velar por la presencia de personal del área de sanidad en la salida de la ruta de aire fresco a cubierta
XO
1 | Panorama general | Command aim
Prioridades
Estado de la unidad para evacuación de heridos
Estabilidad
ANEXO "D" BRIEFING DE REINGRESO F4
ENCARGADO O ESPECIALISTA
1 | Diseño del departamento usando esquema | Indicar la disposición de los equipos en el interior del lugar
Entregar información útil en base a la localización incicial del foco del incendio
Informar acerca de los sistemas de extinción de incendio fijos que han sido utilizados
2 | Aislamientos | Sistemas de combustible
Aire de alta presión
Poder eléctrico
Ventilación
3 | Peligros | Líquidos combustibles
Gases comprimidos
Cables o elemntos colgando
Cajas de herramientas
Equipo/ maquinaria desarmada o suelta
Rutas de escape (si se encuentran con obstáculos o no)
I/C FCP
1 | Designar obligaciones | Grifo
Aclaratiras
Pantalla
Ataque
Líder
2 | Ubicación | Indicar punto de inicio del foco
Indicar fuente calorífica del foco
3 | Instruir acerca de peligros | Estado planchas
Cables eléctricos
Cañerías
Elementos dejados por partidas
4 | Escalas | Cantidad de escalones
Estado del aluminio o acero
Existencia de líquidos en el departamento
5 | Alumbrado | Iluminación de emergencia
Uso de linternas y lanteón en el punto de reentrada
6 | Reentrada | Localización FCP
Punto de inicio para la reentrada
Técnica de reentrada a emplear (mismo nivel clase B, posteriormente desde arriba clase con tres líneas de manguera)
Ruta a seguir
Uso de la TIC
Heridos dentro del departamento (entregar última ubicación conocida)
Guardia de reignición
7 | FOAM DUMP | Personal a cargo, ubicación, cantidad de tarros
8 | Grifos | Identificación del que alimenta cada línea
9 | Partida relevo | Establecer rutina de relevos
10 | Reciclado personal | Recuperación de capacidades para un segundo relevo
11 | FCP | Repita ubicación, personal de sanidad se ubica aquí
12 | Tenida | Correcta trinca, uso de cyalume (Líder: VERDE, Pitón de ataque: ROJO, Pitón pantalla: AZUL, Aclaratiras: VERDE)
CO/OOD
1 | Entregar un resumen | Temperatura: ¿Ha caído y es segura?
Contención y TMS
Sistemas fijos usados
Si el incendio está extinguido o se presume
Bajas
Moral (corazón y mente)